## D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:医护系实训室配电改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 医护系实训室配电改造项目
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程招标报价汇总表
工程名称:医护系实训室配电改造项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:医护系实训室配电改造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*150 3.敷设方式：穿管/桥架 4.电力电缆头综合考虑 5.具体做法详询业主及施工现场 | m | 165.00
2 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质、规格：SC150 3.敷设方式：埋地 4.具体做法详询业主及施工现场 | m | 105.00
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：强电桥架 2.规格：150*75 3.敷设方式：详见现场 4.桥架支吊架制作安装、防火封堵、留洞、堵洞等综合考虑 5.具体做法详询业主及施工现场 | m | 45.00
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方； 2.开挖断面尺寸详见图纸； 3.具体开挖方式由投标人自行勘探现场，结合现场及图纸自行综合考虑报价； 4.具体做法详询业主及施工现场 | m3 | 49.50
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：回填方； 2.原土回填； 3.密实度要求：满足设计及规范要求； 4.填方材料品种：素土满足设计及规范要求； 5.具体做法详询业主及施工现场 | m3 | 49.50
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:医护系实训室配电改造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 040202011001 | 道路破除修复 | 1.名称：道路破除修复 2.配电房至食堂人行道及路面破除修复，破除后垃圾清理外运，运距自理 3.施工完成后，道路按原貌进行修复 4.工程量以现场实际施工为准 5.具体做法详询业主及施工现场 | m2 | 55.00
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 2.具体做法详询业主及施工现场 | 系统 | 1
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 2.具体做法详询业主及施工现场 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:医护系实训室配电改造项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.7
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.3
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.6
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.6
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.5
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:医护系实训室配电改造项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.78
2 | AF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 6.1
3 | AF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.22
4 | AF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.6
5 | AF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医护系实训室配电改造项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:医护系实训室配电改造项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09